机械工业第二十七计量测试中心站（天津）

Machinery Industry No.27 metrology and test station (Tianjin)

**检 定 证 书**

Verification certificate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 证书编号： | | | | 27W2019C003 | | | | | | 号 | |  | | | |
| certificate No. | | | |
| 送 检 单 位：  Applicant | | | 河北鑫华新环保科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计 量 器 具 名 称：  Name of Instrument | | | 数字万用表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型 号 / 规 格：  Type / Specification | | | 111 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出 厂 编 号：  Serial No. | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制 造 单 位：  Manufacturer | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检 定 依 据：  Verification Regulation | | | JJG315-83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检 定 结 论：  Conclusion | | | 符合技术指标要求 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （检定测试专用章）  Stamp | | | | | | | | | | | | 批准人：  Approved by | | | | | | ${pzUser} |
| 核验员：  Checked by | | | | | | ${jhUser} |
| 检定员：  Verified by | | | | | | ${syUser} |
|  | | 检定日期 | | | 2019 | 年 | | 03 | | 月 | 08 | | | 日 | | |  | |
|  | | Date of Verification | | | Year | | | Month | | | Day | | | | | |  | |
|  | | 有效期至 | | | 2020 | 年 | | 03 | | 月 | 08 | | | 日 | | |  | |
|  | | Valid until | | | Year | | | Month | | | Day | | | | | |  | |
| 计量检定机构授权证书号　：  Authorization Certificate No.： | | | | 机量[2017]27号 | | | | | 电话：  Telephone： | | | | | | | 022-86562769 | | |
| 地　 址：天津市河北区南口路40号  Address：No.40 nankou Road Hebei District Tianjin | | | | | | | | | 邮编： Post Code： | | | | | | | 300232 | | |
| 传真：  Fax： | 022-26340928 | | | | | | | | 电子邮编： Email： | | | | | | | tj2769@sina.com | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械工业第二十七计量测试中心站（天津） | | | | | | | | | | |
|  | 证书编号： | 27W2019C003 | | |  |  |  | 共 1 页 | 第 1 页 |  |
| 机械工业第二十七计量测试中心站（天津）是经中国机械工业联合会考核合格并授权的计量检定机构，授权证书号：机量[2017]27号 | | | | | | | | | | |
| 本次检定所用的主要计量器具 | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | 规格型号 | | | 测量范围 | | 不确定度/准确度 /最大允许误差 | | 证书有效期至 | |
| 可程控多 功能标准源 | | YS87B | | | 1000V 30A | | ±0.05% | | 2019.07.23 | |
| 数字多用表 | | HG1966A | | | 1000V 10A | | DC ±0.02% | | AC±0.05% | |
|  | |
| 检定环境条件 | | 环境温度： | | 19 | ℃ | 相对湿度： | 40 | % |  |  |
| 注： | 1、本次检定结果仅对所检计量器具有效。 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、未经本站授权，不得部分复制本证书。 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、本证书封面未加盖检定测试专用章无效。 | | | | |  |  |  |  |  |
| 检 定 结 果 | | | | | | | | | | |
| 1、 | 外观检查： | | 合格 | | | | | | |  |
| 2、 | 示值误差： | | 合格 | | | | | | |  |
|  | 以 下 空 白 | | | | | | | | |  |
|  | 注：下次送检请携带此证书或复印件。 | | | | |  |  |  |  |  |